## Pranay HOME
| Consumer Name |  | SHRI MADHUSHAM ROOPCHAND KHOBRAGADE |  |  |  | Ranjana Khobragade
| Consumer No |  | 439320095567 |  |  |  | 439322232375
| Fixed Charges |  | 130 |  |  |  | 130
| Sanct. Load (kW) |  | 3.30 KW |  |  |  | 1KW
| Connection Type |  | 90/LT I Res 1-Phase |  |  |  | 90/LT I Res 1- Phase
Contract Demand (KVA) :
| Solar Pannel used | 600
| Sr.No | Month | Units | Bill Amount | Unit Cost | Month | Units | Bill Amount | Unit Cost
| 2 | 2025-02-01 | 99 |  |  | 2025-02-01 | 82
| 3 | 2025-03-01 | 151 |  |  | 2025-03-01 | 27
| 4 | 2025-04-01 | 258 |  |  | 2025-04-01 | 152
| 5 | 2025-05-01 | 208 |  |  | 2025-05-01 | 198
| 6 | 2025-06-01 | 262 |  |  | 2025-06-01 | 364
| 7 | 2025-07-01 | 96 |  |  | 2025-07-01 | 371
| 8 | 2025-08-01 | 86 |  |  | 2025-08-01 | 229
| 9 | 2025-09-01 | 157 |  |  | 2025-09-01 | 183
| 10 | 2025-10-01 | 380 |  |  | 2025-10-01 | 0
| 11 | 2025-11-01 | 146 |  |  | 2025-11-01 | 157
| 12 | 2025-12-01 | 121 |  |  | 2025-12-01 | 35
| 13 | 2026-01-01 | 25 | 1460 |  | 2026-01-01 | 137 | 3335.34
14
|  | Average |  |  |  | Average
|  | kW |  |  |  | kW
|  | Solar Panels |  |  |  | Solar Panels
-+ |  | Solar capacity |  |  |  | Solar capacity
|  | Number of Panels |  |  |  | Number of Panels
Total solar capacity
Number of solar panels